## La métrologie des salles propres : suivi des températures, des pressions, de l’hygrométrie et du comptage particulaire

### Domaine(s)

- Métrologie

### Contexte

La maîtrise des conditions environnementales dans les salles propres est indispensable pour garantir un fonctionnement constant et conforme aux exigences requises de l’installation.
Dans ce contexte, la métrologie joue un rôle très important car elle constitue le moyen essentiel pour s’assurer du bon fonctionnement des équipements de mesure utilisés.

La compréhension des principes de fonctionnement des capteurs de température, de pression, d’hygrométrie ou des compteurs de particules ainsi que la connaissance de leur qualité métrologique grâce aux opérations d’étalonnage et de vérification, sont nécessaires pour assurer la traçabilité métrologique des mesures effectuées, donc de leur fiabilité.

Les méthodes d’étalonnage et de vérification développées pendant cette formation sont aussi applicables dans d’autres contextes que celui des salles propres, dès lors qu’il est nécessaire d’effectuer un suivi métrologique de températures, de pressions, d’hygrométrie. Elle peut ainsi intéresser d’autres domaines d’activités.

### Objectifs pédagogiques

- Connaître les méthodes d’étalonnage et de vérification utilisées dans les domaines des températures, des pressions et de l’hygrométrie,

- Savoir comment déterminer les incertitudes associées,

- Pouvoir statuer sur la conformité des équipements utilisés pour ces différentes mesures,

- Préciser les aspects importants à prendre en compte pour l’utilisation des compteurs de particules.

### Modalités d'évaluation

- Entretien téléphonique de positionnement avant la formation avec le référent métier

- Autoévaluation des connaissances acquises effectuée par le participant au regard des principaux objectifs pédagogiques

### Prérequis

Cette formation ne nécessite aucun prérequis.

### Méthodes pédagogiques

- Pédagogie participative alternant les présentations et les échanges,

- Séances de questions / réponses,

- Études de cas concrets,

- Vidéoprojection du support de formation,

- Remise de supports pédagogiques.

### Public concerné

- Personnel des services métrologie,

- Personnel chargé de la maintenance du parc d’instruments de mesure utilisés en salles propres,

- Toute personne en charge de gestion d’équipements et de moyens de mesure dans ces domaines,

- Personnel de l’assurance qualité.

N.B. : Attention, cette formation ne traite pas de la qualification mais du suivi métrologique des moyens de mesure concernant les températures, les pressions, l’hygrométrie, et le comptage de particules.

### Résumé du programme

- Principes généraux en métrologie

- Les salles propres

- Métrologie des températures

- Métrologie des pressions

- Métrologie des hygromètres

- Cas des compteurs de particules

### Fichier(s)

Des fichiers sont disponibles pour cette formation en PDF.

### Autres Informations :

•	02 Jour (s) soit 14 heure(s) en Inter Entreprise soit 43 000,00 DZD HT et                            51 170,00 DZD EN TTC.

•	Une réduction de 10 % est applicable à partir de 5 participants.